Saņemtie jautājumi un atbildes:

1) Vai ir izvēlētas konkrētas krāsojamās tapetes? (kabinets Nr.411)

Krāsojamās tapetes Flizelīna -sapresēta celulozes šķiedra, kam pievienota sintētika.

2) Vai jāparedz radiatora demontāža un pilnībā vecās krāsas noņemšana? Vai pietiks, ja radiatoru pārkrāsos nedemontējot to? (kabinets Nr.411 un Nr.416)

Radiators nav jādemontē, ir jānokrāso.

3) Kas ir domāts ar parketa labošanu? Atsevišķu parketa fragmentu nomaiņa, vai vienkārša lokāla piešpaktelēšana? (kabinets nr.411)

Parketa grīdas lokāla piešpaktelēšana, dēlīši nekur nav jāmaina.

4) Lūdzu, precizēt linoleja tehniskos parametrus (biezumu, nodilumizturību, krāsu utt.) - kabinets Nr.416.

Linolejs Heterogēns - nodilumizturības grupa T (saskaņā ar EN 649), nodiluma izturība ≤ 0,08 mm (saskaņā ar EN 660-1), virskārta 0,65-1,0 mm, saskaņā ar 18.01.2011.MK not.Nr.1 "Vienotās prasības valsts institūciju biroja telpām".

5) Lūdzu, precizēt durvju tehniskos parametrus (cik stiklu pakete; furnitūra; krāsa utt.) - LR2 ieejas, LR2 studiju durvis.

Durvīm 2 stiklu pakete , ROTO vai analoga furnitūra, krāsa - balta.

6) 3-stiklu paketes (loga) montāža ar apdari, telpa Nr.311 -Verams vai neverams?

Logs neverams.

7) Telpa Nr.416: Trūkst vienas darba pozīcijas. Prasība sagatavot radiatoru krāsošanai, bet pozīcijas, par pašu radiatora krāsošanu nav.

Iepirkuma specifikācijā Telpa Nr. 416., 17.punkts norāda: " Radiatora sagatavošana, krāsošana".